МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА «БЕРЕЗКА»

| СОГЛАСОВАНО Председателем первичной профсоюзной организации МДОУ «Березка» от 01.02.2017 г. ___________________ Л. И. Кочнева | УТВЕРЖДЕНО приказом заведующего МДОУ «Березка» от 01.02.2017 г. № 27 _______________ О. В. Ветрова |
| --- | --- |

План

действий администрации и сотрудников в случае пожара в МДОУ «Березка»

(составлена с учетом Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390
“О противопожарном режиме“)

| Наименование действий | Порядок и последовательность действий | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Вызов пожарной части | 1. Вызов и встреча пожарной части. При пожаре или задымлении необходимо немедленно вызвать пожарную часть по тел. «01». Телефон находится в кабинете заведующей, старшей медсестры, завхоза, методкабинете. | Первый обнаруживший пожар или задымление |
| Встреча пожарной части | Место встречи: около д. 77 ул. Ярославская Встречающий обязан проводить прибывшего начальника караула к месту пожара ближайшим путем и одновременно сообщить ему, где и что горит, угрожает ли детям опасность | Лицо, вызвавшее пожарную часть |
| Подготовка к эвакуации воспитанников | 2. Эвакуация воспитанников При обнаружении пожара или задымления немедленно и спокойно во всех группах прекращаются занятия, игры, принятие пищи. Всех детей одевают и направляют к ближайшим эвакуационным выходам | Администрация сотрудники |
| Эвакуация воспитанников при пожаре | Эвакуация воспитанников производится по указанию администрации детского сада, а в случае прямой угрозы — немедленно, не ожидая указаний. Для эвакуации детей используются все имеющиеся лестницы и выходы Место эвакуации: летом – спотрплощадка перед детским садом; зимой – спортзал РДК. | Администрация сотрудники |
| Тушение возникшего пожара обслуживающим персоналом детского сада до прибытия пожарной части, обесточивание здания детского сада | Тушение пожара Тушение пожара организуется и производится немедленно с момента его обнаружения всеми сотрудниками детского сада, не занятыми эвакуацией детей. Для тушения используются все имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители, ПК). Отключение электрических приборов и света. Полное обесточивание здания с помощью центрального рубильника | В тушении пожара обязаны участвовать все сотрудники, не занятые эвакуацией детей Отключают работники, находящиеся в каждом помещении. Рубильник выключает электрик. |