МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА «БЕРЕЗКА»

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОПредседателем первичной профсоюзной организации МДОУ «Березка»от 01.02.2017 г. № 2\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л. И. Кочнева | УТВЕРЖДЕНОприказом заведующегоМДОУ «Березка»от 01.02.2017 г. № 27\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О. В. Ветрова |

**Программа**

**вводного противопожарного инструктажа**

п. Пречистое

Содержание:

 1. Общие положения …………………………………………… 3

 2. Организация обучения……………………………………….. 3

 3. Учебный план………………………………………………….4

 4. Содержание тем………………………………………………..5-6

 5. Список литературы…………………………………………….7

 **I. Общие положения.**

Настоящая программа проведения вводного противопожарного инструктажа разработана в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 12 декабря 2012 г. № 645 (с учётом изменений приказа МЧС России от 22.06.2010 № 289) «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» и предназначена для обучения работников учреждения основам требований пожарной безопасности в зданиях и сооружениях, изучению пожарной опасности применяемых веществ, материалов и оборудования, средств противопожарной защиты и действий в случае возникновения пожара.

 При этом вводный противопожарный инструктаж имеет цель привить инструктируемым знания по основам противопожарного режима, обязанностям и ответственностью работников учреждения за соблюдение требования пожарной безопасности, действий при загорании или пожаре, приёмам применение первичных средств пожаротушения, средствам м мерам личной и коллективной безопасности.

**II. Организация обучения.**

Вводный противопожарный инструктаж проводится:

* со всеми вновь принимаемыми на работу работников независимо от их образования, стажа работы и занимаемой должности.
* с командированными в учреждения работниками;
* иными категориями работников по решению руководителя.

 Вводный инструктаж проводит ответственное лицо за пожарную безопасность школы.

 О проведении вводного инструктажа делается запись в Журнале учета инструктажей с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в документе о приеме на работу.

 Вводный инструктаж заканчивается проверкой знаний и навыков, полученных инструктируемым. Работниками, которые показали неудовлетворительные знания, повторно проходят инструктаж с обязательной последующей проверкой знаний.

 В результате обучения обучаемые должны:

 **ЗНАТЬ:**

- обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной безопасности;

- противопожарный режим в учреждении;

- нормативные документы по пожарной безопасности учреждения (инструкции о мерах пожарной безопасности и другие организационно-распорядительные документы);

- общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара.

 Средства противопожарной защиты и первичные средства пожаротушения в учреждении.

 **Уметь:**

- правильно действовать при загорании или пожаре;

- сообщать о пожаре в пожарную часть, непосредственному руководителю;

- оценивать обстановку при возникновении пожара и принимать посильные меры по тушению пожара и эвакуации людей;

- принимать меры личной и коллективной безопасности.

 **Учебный план**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № темы | Наименование тем занятий | Время  |
| 1. | Общие сведения о пожарной опасности зданий административного назначения. Особенности объёмно-планировочных решений. Основные причины пожаров. |  10 мин. |
| 2. | Обязанность и ответственность работника за соблюдение требований пожарной безопасности |  5 мин. |
| 3.  | Нормативные документы по пожарной безопасности (инструкции, приказы, распоряжения) по выполнению требований пожарной безопасности противопожарного режима | 10 мин |
| 4. | Основы тушения пожара | 10 мин |
|  5. | Средства противопожарной защиты в здании | 5 мин |
|  6. | Первичные средства пожаротушения в здании. Приёмы и способы их применения. | 10 мин |
| 7. | Действия при загорании, пожаре. Средства и меры личной и коллективной безопасности | 10 мин |
| 8 | Проверка знаний по вводному инструктажу | 10 мин |
|  | Итого: | 70 мин. |

 Содержание тем занятий.

 **Тема 1. Общие сведения о пожарной опасности зданий административного назначения. Особенности объёмно-планировочных решений. Основные причины пожаров.**

Пожарная опасность общественных зданий административного назначения. Характеристика пожарной опасности применяемых веществ и материалов. Особенности объёмно-планировочных решений здания (этажа). Классификация источников зажигания. Возможные источники зажигания в здании (этаж, помещение). Требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. с учетом изменения постановления Правительства от 17.02.2014 г. № 113) к зданиям и сооружениям.

 **Тема 2. Обязанность и ответственность работника за соблюдение требований пожарной безопасности.**

 Требования ст.37, 38, 39 Федерального закона от 21.12.94г. «О пожарной безопасности». Статья 20.4 КоАП «Нарушение требований пожарной безопасности». Положения трудового кодекса по дисциплинарной ответственности.

 **Тема 3. Нормативные документы по пожарной безопасности (инструкции, приказы, распоряжения) по выполнению требований пожарной безопасности противопожарного режима**

 Инструкция о мерах пожарной безопасности как основной нормативный документ по выполнению мероприятий пожарной безопасности противопожарного режима. Требования пожарной безопасности при эксплуатации путей эвакуации, электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, средств противопожарной защиты, первичных средств пожаротушения. Приказы, распоряжения руководителя учреждения по выполнению федерального закона от 23.02.2013 г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

 **Тема 4. Основы тушения пожара.**

Сущность процесса горения. Показатели пожаровзрывоопасности веществ и материалов. Классы пожаров. Опасные факторы пожаров. Способы тушения пожаров. Основные огнетушащие вещества.

 **Тема 5. Средства противопожарной защиты в здании.**

Сети противопожарного водопровода. Содержание сетей противопожарного водопровода. Пожарные краны, их назначение, комплектация, требования к эксплуатации.

 Системы пожарной сигнализации. СОУЭ, знаки пожарной безопасности, сигнальные разметки. Планы эвакуации.

 **Тема 6. Первичные средства пожаротушения в здании. Приёмы и способы их применения.**

 Классификация огнетушителей по виду применяемого огнетушащего вещества (ОВ), по принципу вытеснения ОВ, по возможности перезарядки, по величине рабочего давления. Конструкция и основные узлы огнетушителя. Размещение огнетушителей.

 Правила и приёмы применение огнетушителей. Правила безопасности при их эксплуатации

 **Тема 7. Действия при загорании, пожаре. Средства и меры личной и коллективной безопасности.**

Порядок вызова пожарной охраны. Спасение людей. Психологический особенности поведения людей при пожаре. Особенности и параметры движения людей в здании (по этажу). План эвакуации. Этапы эвакуации. Варианты поведения людей.

 Библиография.

 1. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ.

 2. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ

 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. «О противопожарном режиме».

 4. Приказ МЧС России от 31 марта 2011г. № 156 «Об утверждении Порядка тушения пожаров подразделениями пожарной охраны».

 5. Гост Р.12.4.026-2001 г. «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».

 6. Гост р. 12.2.143-2009 г. «Фотолюминесцентные системы эвакуации людей.

 7. СП 9.13130.2009 «СПБ. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.

 8. Нормативные акты учреждения (инструкции, приказы, распоряжения и т.д.)

Разработал: ответственный за пожарную безопасность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Богуш Л. Д.